| СОГЛАСОВАНО: Председатель профкома _________Леонтьева В.Е «___»________________2016г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МБОУ Сунтарской СОШ №2 ______________В.Р. Иванов «___»________________2016 г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №4
по пожарной безопасности при работе в кабинете информатики

- К работе в кабинете информатики допускаются только лица, прошедшие инструктаж по пожарной безопасности. 
2. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
3.Запрещается пользоваться в классах и кабинетах осветительными и нагревательными приборами с открытым пламенем и спиралью. 
4. Нельзя пользоваться неисправными электроприборами, включать электроприборы без разрешения преподавателя. 
5. Во избежание короткого замыкания, не допускать попадания в розетку сети металлических предметов. 
6. При возникновении неисправности аппаратуры, отрыва проводов питания, появлении искрения, посторонних шумов, запаха гари, дыма немедленно прекратить работу, выключить аппаратуру или обесточить помещение с помощью рубильника и сообщить учителю. 
7. При возгорании оборудования или возникновении пожара в помещении отключить ПВЭМ, кондиционеры и вентиляцию для устранения притока воздуха. Немедленно покинуть помещение, сообщить преподавателю. 
8. для тушения пожара использовать огнетушитель, брезент или песок. 
9. Вызвать пожарную команду по телефон.

С  инструкцией ознакомлен (а)

«____»________________20____г.		__________ (_______________________)

подпись	        расшифровка подписи